MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
SG/SDAFG/BFS
# INTERVENTION ENTREPRISES EXTÉRIEURES
# PLAN DE PRÉVENTION

Code du travail, 4e partie, Livre V, articles R4511 à R4515-11

Entreprise Utilisatrice
Ministère de la culture et de la Communication / 182, rue Saint Honoré 75001 PARIS / Téléphone : Télécopie : / Représenté par :

Description de l'intervention
Lieu d'intervention : Ministère de la Culture et de la Communication – Immeubles et sites de l'administration Centrale. / Adresses : / 3-7, rue de Valois – 75001 PARIS / 182, rue Saint Honoré – 75001 PARIS / 6-8, rue des Pyramides – 75001 PARIS / 61, rue de Richelieu – 75001 PARIS / 62, rue de Beaubourg – 75003 PARIS / 45, avenue des Gobelins – 75013 PARIS / 3, rue d’Orléans – 92200 Saint CLOUD / Fort de Saint Cyr – 78180 MONTIGNY le BRETONNEUX / Domaine de Souzy la Biche - .91150 SOUZY la BRICHE / A.T.P. 6, rue du Mahatma Gandhi – 75016 PARIS / Référence du Marché, du Bon de Commande : / Responsable du Marché : / Nature de l'intervention, description : / Horaires de travail : Travaux durée > 400 h Travaux dangereux (durée < 400h) (Décret du 19 mars 93) / Si oui, lesquels : / Effectif prévu :

Entreprise Extérieure (1)
Adresse : / Téléphone : Télécopie : / Courriel : / Nom du responsable sur le site : / Qualification :

Entreprise Extérieure (2)
Adresse : / Téléphone : Télécopie : / Courriel : / Nom du responsable sur le site : / Qualification :

Entreprise Extérieure (3)
Adresse : / Téléphone : Télécopie : / Courriel : / Nom du responsable sur le site : / Qualification :

Date de début Date de fin Nombre d'heures estimées
/ / / / H

Sous traitants / Nom de l'entreprise Activité Responsable de l'opération effectif prévu
L'entreprise extérieure a obligation de communiquer à ses sous-traitants les modalités du présent plan de prévention / Une feuille d'émargement des entreprises sous-traitantes sera annexée au plan de prévention

Inspection commune avant le début de l’opération (Art. R 4512-2 du code du travail)
Effectuée le	Représentants du Ministère de la culture et de la Communication (EU)	Représentants de l’Entreprise Extérieure
	Date …………………………..........………….. / Signature	Date …………………………..........………….. / Signature
	Date …………………………..........………….. / Signature	Date …………………………..........………….. / Signature
	Date …………………………..........………….. / Signature	Date …………………………..........………….. / Signature
	Date …………………………..........………….. / Signature	Date …………………………..........………….. / Signature

Premiers Secours
En Cas d'Accident Avertir Immédiatement les Secours / Les PC ou les Pompiers ou le SAMU suivant les sites (liste ci-dessous). / Avertir le responsable de l'entreprise présent sur l'opération / et le responsable de l'opération du MCC (entreprise utilisatrice). / Tout accident ou blessure devra être déclaré à la médecine du travail (EE) et à la médecine de prévention (EU).
Téléphones / PC / Pompiers / SAMU	B.E. / 18.18	Valois / 83.37	Pyramides / 36.20	Beaubourg / 18.15	St CYR / 68.98	Richelieu / 32.74	Gobelins / 18 / 15	St Cloud / 18 / 15
Coordonnées du Médecin du Travail de l'Entreprise Extérieure (1) : / Téléphone : Télécopie :
Coordonnées du Médecin du Travail de l'Entreprise Extérieure (2) : / Téléphone : Télécopie :
Coordonnées du Médecin du Travail de l'Entreprise Extérieure (3) : / Téléphone : Télécopie :
Service de médecine de prévention du Ministère de la Culture et de la Communication : / 182, rue Saint Honoré – 75033 PARIS Cedex 01 / Téléphone : Télécopie :

Consignes Permanentes
Tous les Intervenants doivent impérativement / Porter les Équipements de Protection Individuelles / appropriés aux travaux en cours et aux risques encourus / Art. R.4323-95 et R.4323-97 du Code du Travail
Les entreprises doivent travailler avec leur propre matériel / (échelle, échafaudage, outillage, équipement de protection, matériel de manutention, etc...) / l'entreprise utilisatrice ne prêtera en aucun cas du matériel aux entreprises extérieures
IL EST INTERDIT DE FUMER SUR LE LIEU DE TRAVAIL / Décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006
L'opération pourra être suspendue par l'entreprise utilisatrice (Ministère de la Culture et de la Communication) en cas de non respect du présent plan de prévention constaté par le chargé de sécurité, le responsable du marché ou toute autre personne du bureau de fonctionnement des services (pôle bâtiment).
Les entreprises prendront toutes les dispositions nécessaires, d'information,de balisage et de protection / pour assurer la sécurité des personnes et personnels travaillant ou circulant dans le bâtiment
Travailleur Isolé / Lorsque l'opération est exécuté de nuit ou dans un lieu isolé ou à un moment où l'activité de l'entreprise utilisatrice est interrompue, le chef de l'entreprise extérieure concerné doit prendre les mesures nécessaires pour qu'aucun salarié ne travaille isolément en un point où il ne pourrait être secouru à bref délai en cas d'accident. / Art. R.4512-13 du code du Travail / Pour les interventions lors des astreintes la présence d'un agent du PC de sécurité sera obligatoire.
Les Dossiers Techniques regroupant les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux contenant de l'Amiante seront joints au présent Plan de Prévention sur support DVD. Ces documents seront accessibles depuis les équipements informatique de l'entreprise extérieure, sur le serveur informatique. Ces document devront être vérifiés avant chaque intervention dans les zones à risque. / Art. R.4512-11 du code du travail.
Pour toute opération nécessitant un mode opératoire spécifique, l'entreprise extérieure annexera les modes opératoires au plan de prévention et les et communiquera à ses personnels avant toute opération.
Les entreprises veilleront à ce que leurs personnels portent de façon visible le badge de circulation qui leur est confié.

Locaux mis à disposition de l'Entreprise Extérieure	Documents remis et commentés donnés à l'entreprise Extérieure
Sanitaires / Vestiaires / Local de restauration / Lieu de stationnement / Lieu de stockage de produits / Autre :	Livret d’accueil / Règlement intérieur / Plan du site / Limites du secteur d’intervention / Procédure d’évacuation / Organisation des secours / Zone réservée à l’entreprise extérieure / stockage / Autre :

Consignes générales de chantier	Obligations préalables au démarrage des travaux (si nécessaire)	Type d’habilitation, de permis,…
Port de casque / Port des chaussures de sécurité / Port de vêtements de travail / Port de tout autre équipement de protection (le cas échéant) / Préciser :	Permis de feu / Coupure réseau / Consignation électrique / Habilitations électriques / Utilisation de produits dangereux / (Fourniture de la fiche de données de sécurité) / Travaux à risques particuliers / (liste en annexe)

Domaine de risque	Nature du risque / (préciser l'emplacement)	Risque existant	Mesures de prévention	Responsable de la mise en œuvre		Doc joint
				E.U	E.E
Circulation Automobile	Accident, collision entre véhicules ou piétons		Respecter les règles de circulation et de stationnement au sein des sites du MCC (Parking et aire de livraison des BE, St CYR, Souzy la Briche, Beaubourg) / Maintien en état des voies de circulation. / Signalisation des circulations piétonnes / Utilisation de véhicules conformes au code de la route	X / X / X	X / X
Chargement, Déchargement	Manutention / Déversement accidentel		Aire de déchargement, élaboration du protocole de chargement - déchargement pour l'aire de livraison des BE / Information des chauffeurs / Utilisation des équipements propres à chaque entreprise. / Mettre en place un périmètre de sécurité lors des déchargements, chargement sur la voie publique.	X / X	X / X / X / X	X
Circulation accès au chantier	Chutes / Chocs		Maintenir les circulations libre de tout objet / Respecter les zones de stockage / Respect des zones de circulation piétonne / Nettoyer les circulation après utilisation / Nettoyage immédiat après salissure / Signalisation des zones à risque	X	X / X / X / X / X / X
Zone chantier	Accident / Vols		Ne laisser pénétrer dans la zone chantier que les personnes dument habilitées / Port des équipements de protection. / Signalisation de la zone chantier	X	X / X / X
Circulation horizontale	Chutes / Encombrement		Maintenir les circulations libres de tout objet / Nettoyer les espaces après utilisation / Interdiction de stocker du matériel hors des périmètres prévus / Nettoyage immédiat après salissure / Signaler le risque (sol glissant) lors de l'opération de nettoyage / Signalisation des marches isolées (<3) / Signalisation des obstacles à hauteur d'homme.	X / X / X / X	X / X / X / X / X	X
Circulation verticale / Escaliers / Fosses	Chutes / Encombrement		Nettoyage immédiat des sols sales / Laisser le libre accès aux mains courantes et rampes / Signaler le risque (sol glissant) lors des opérations de nettoyage / Signalisation des nez de marche / Maintien aux normes / Limiter le port de charges
Manutention mécanisée de charges lourdes.	Écrasement / Contusion par chute de la charge / Contusion par chute de la personne		Emploi d'engins, appartenant exclusivement à l'EE / Respecter les zones de circulation des engins mécanisés. / Utilisation par des personnels habilités / Faire attention aux personnes circulant à pieds dans les mêmes espaces, respect des zones piétonnes / Balisage . / Interdiction de manœuvrer les charges au-dessus des personnes / Vérification annuelle des matériels
Manutention manuelle	Écrasement / Chocs / Lombalgie / Manque de visibilité		Limiter les charges à 25 kg / Formation aux gestes et postures / Ne pas circuler avec des charges masquant la visibilité / Ne pas encombrer les circulations
Travaux en hauteur	Chute / Chocs		Équipement de Protection Collective (Balisage, affichage, ...) / Utiliser des matériels, d'accès aux points hauts, réglementaires (gazelle, nacelle, échafaudage, ligne de vie, etc...) / Installation de protections pouvant retenir les objets en cas de chute / Utilisation du harnais aux normes pour les interventions spécifiques / Interdire l’accès à toute personne non équipée des EPI. / Mise en place de filets, bâches / Vérification des matériels (échelles, etc...) / Interdiction de travailler au dessus des personnes / Installation et vérification des équipements fixes d'accès / Qualification CACES obligatoire pour les personnels utilisant le matériel de travail en hauteur.
Électrique	Électrocution / Incendie par court circuit		Fermeture à clé des armoires électriques / Habilitation des personnes accédant aux locaux techniques / Procédures de consignation / Vérification annuelle, mise en conformité / Traitement immédiat de toutes anomalie électrique. / Signalétique indiquant le danger électrique. / Utilisation de matériel aux normes / Consignes de sécurité
Travaux sur installations de chauffage / Vapeur / Eau surchauffée	Brûlure / Intoxication / Explosion / Coupures		Respect des consignes d'exploitation / Consignation des réseaux avant intervention / Balisage du local, limitation des accès
Travail par point chaud / Soudage / Découpage / Meulage	Brûlure / Éblouissement / Intoxication / Incendie / Explosion / Électrisation		Permis feu signé / Évacuation des produits inflammables avant le début de l'opération / Surveillance obligatoire pendant les travaux / Moyens d'extinction à proximité / Habilitation pour certaines opérations / Limitation de l'accès à l'espace aux seules personnes y travaillant
Produits chimiques : / Solvants / Acides / Bases / Peintures / Huiles / Désinfectants / Colorants / Colles / Produits Phytosanitaires	Brûlure / Intoxication / Irritation / Allergie		Fournir les fiches de données de sécurité / Respect des conditions de stockage / Limiter le volume de produit stocké aux besoins de l'opération. / Afficher l'inventaire des produits stockés et vérifier régulièrement les produits stockés / Équipements de protection individuelle / Éviter les projections lors des manipulations / Aspiration des vapeurs, ventilation des locaux / Confiner l'espace de travail vis à vis des locaux à proximité / Signaler l'espace de travail et sa dangerosité par une signalétique appropriée / Mettre en place de récupération d'éventuelles fuites de produits stockés / Établir des consignes d'utilisation, manipulation et de stockage des produits / Prendre en compte l'évacuation des déchets
Présence de Plomb	Sanitaire		Les diagnostics plomb seront annexés au plan de prévention si les espaces de travail sont concernés.
Bruit des machines et outillages	Surdité		Contrôler le niveau du bruit (85 db = danger) / Limiter le bruit à la source et la durée d'exposition / Porter des protections antibruit / Réduction du bruit des machines, isolation / Limitation du temps d'exposition au bruit / Éloignement des personnels des sources de bruit / Mise en place de protection collectives : capotage, traitement acoustique / Information
Bruits (autres) / Téléphone / Conversation	Fatigue / Stress		Niveau de bruit < 50 dB / Respect des personnes à proximité / Régler les sonneries
Mécaniques / Pompes / Ventilateurs / courroies / Machines-outils / etc..	Écrasement / Coupures / Arrachement des membres / Contusion		Mise en place de protections, carter / Signalisation des machines en réparation / Blocage des parties mobiles / Vêtements ajustés et port des EPI / Remise en place des protections après interventions* / Procédures de consignation / Protection contre les parties mobiles / Contrôle régulier des arrêts d'urgence
Outils coupants / Machines / Outils à main	Blessures		Rangement du matériel après utilisation / Vérification du bon état de fonctionnement des machines / Utilisation du matériel par des personnes formées / Port des EPI
Outils portatifs	Électrisation / Électrocution / entorse / Coupure / Lésions oculaires / Arrachement / Écrasement / Brûlures / Chocs		Appareils normalisés et conformes (CE) / Utilisation des protections adaptées et en bon état / Protection différentielle 30mA en amont / Appareillage TBT (24V) dans les atmosphère confinées et conductrices / Port des EPI / Outillage adapté au travail à réaliser et en bon état.
Opérations de ménage / Vitres / Sols / Encombrants / Mobilier	Encombrement des circulations / Sols glissants / Utilisation de produits toxiques / Transport de déchets / Risque de chute		Ne pas laisser les fils électriques encombrer les circulations / Signaler les sols glissants pendant les opérations de lavage ou de cirage / Ne pas utiliser de produits toxiques en milieu ouvert et en présence du personnels. / Utiliser les EPI / Lors des transports de déchets ou matériel, utiliser les circulations dédiées et rester maître de ses mouvements pour ne pas créer d'accident / Respecter les espaces spécifiques pour entreposer les équipements (poubelles, etc....) / Respecter les dispositions pour le tri sélectif des déchets
Chutes de matériel stocké / objets en hauteur / effondrement de moyen de stockage	Écrasement / Blessures		Organisation correcte des stockages, emplacement, accessibilité / Utilisation de matériel de stockage adapté aux charges / Limitation des hauteurs de stockage / Installation de protection pouvant retenir les objets en cas de chute / Vérification régulière des palettes / Utilisation des EPI / Réglementation des accès
Locaux mis à la disposition de l'entreprise extérieure	Risque spécifique à l'activité		Vérifier que l'activité dans les locaux ne fait pas courir de risque à l'ensemble des personnels.
Hygiène, locaux, restauration	Propreté / Nettoyage		Nettoyage, désinfection des locaux communs aux EE / Nettoyage, désinfection des locaux mis à la disposition de l'EE / Fourniture d'eau potable, d'électricité / Mise à disposition d'un téléphone fixe
Chaleur / Froid / risque thermiques	Fatigue / Déshydratation		Maintenir les locaux fermés / Ne pas couper les installations climatiques pendant la présence des personnes.
Travail de Nuit	Chute / Blessures / Endormissement		Respecter des temps de pause. / Aménagement d'espace de repos. / Éclairage des espaces de travail et de circulation.
Médical			Consignes en cas d'accident, conduite à tenir, personnes à prévenir / Accès à l'infirmerie des BE / Premiers secours, agents SSIAP – Pompiers / Présence de trousse de premiers secours / Mettre en place les disposition pour les DASRI (déchets de soins à risques infectieux)
Incendie / Explosion	Brûlure / Asphyxie		Connaissance des consignes de sécurité / Exercices avec manipulation d'extincteurs / Participation aux exercices d'évacuation / Respect des normes de stockage des produits dangereux (propane, etc...)

Liste des postes de travail relevant d’une surveillance médicale particulière / Art. R.4512-9
Poste de travail	Nbr de personnes	Mesures de prévention collectives	Mesures de prévention individuelles

Spécificités par site

Modalités d'information des salariés - Entreprise (1) / Art. R.4512-15
Je soussigné, ,responsable de l'entreprise , atteste que les salariés sous ma responsabilité ont eu communication de ce document et des consignes qui l'accompagnent. Toutes les zones et manœuvres à risque leur ont été expliquées et démontrées, ainsi que l'utilisation des équipements de protection individuelle spécifique aux normes qui leur a été fourni et qu'ils devront obligatoirement porter. / ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELS OBLIGATOIRES FOURNIS : / Casque de sécurité Casque antibruit Chaussures de sécurité Vêtements de pluie Harnais de sécurité antichute / Gant de travail Lunettes de protection visières Vêtements de travail Masque anti-poussière / Autres : / Date : / Nom du responsable de l'entreprise: Visa : / Nom et signature des salariés de l'entreprise intervenants sur ou à proximité du chantier : / Noms et signature de salariés : / M Date : Signature : / M Date : Signature : / M Date : Signature : / Observations des salariés :

Modalités d'information des salariés - Entreprise (2) / Art. R.4512-15
Je soussigné, ,responsable de l'entreprise , atteste que les salariés sous ma responsabilité ont eu communication de ce document et des consignes qui l'accompagnent. Toutes les zones et manœuvres à risque leur ont été expliquées et démontrées, ainsi que l'utilisation des équipements de protection individuelle spécifique aux normes qui leur a été fourni et qu'ils devront obligatoirement porter. / ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELS OBLIGATOIRES FOURNIS : / Casque de sécurité Casque antibruit Chaussures de sécurité Vêtements de pluie Harnais de sécurité antichute / Gant de travail Lunettes de protection visières Vêtements de travail Masque anti-poussière / Autres : / Date : / Nom du responsable de l'entreprise: Visa : / Nom et signature des salariés de l'entreprise intervenants sur ou à proximité du chantier : / Noms et signature de salariés : / M Date : Signature : / M Date : Signature : / M Date : Signature : / Observations des salariés :

Modalités d'information des salariés - Entreprise (3) / Art. R.4512-15
Je soussigné, ,responsable de l'entreprise , atteste que les salariés sous ma responsabilité ont eu communication de ce document et des consignes qui l'accompagnent. Toutes les zones et manœuvres à risque leur ont été expliquées et démontrées, ainsi que l'utilisation des équipements de protection individuelle spécifique aux normes qui leur a été fourni et qu'ils devront obligatoirement porter. / ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELS OBLIGATOIRES FOURNIS : / Casque de sécurité Casque antibruit Chaussures de sécurité Vêtements de pluie Harnais de sécurité antichute / Gant de travail Lunettes de protection visières Vêtements de travail Masque anti-poussière / Autres : / Date : / Nom du responsable de l'entreprise: Visa : / Nom et signature des salariés de l'entreprise intervenants sur ou à proximité du chantier : / Noms et signature de salariés : / M Date : Signature : / M Date : Signature : / M Date : Signature : / Observations des salariés :

Dispositions générales
L’entreprise extérieure reconnaît avoir reçu les consignes de sécurité du site et en avoir pris connaissance. / Le chef de l’entreprise extérieure ou son représentant désigné s’engage : / à exécuter les mesures décidées qui le concernent dans ce plan de prévention, / à informer son personnel intervenant sur le site, des consignes générales à respecter par les entreprises extérieures et des mesures prises dans le plan de prévention, / à informer la collectivité ou l’établissement public utilisateur de l’intervention éventuelle de nouveaux sous-traitants ou en cas de modification significative des informations à porter sur ce plan de prévention. / Toute information modifiant ce plan de prévention sera annexé ou donnera lieu à la rédaction d’un nouveau plan de prévention.
Représentant du Ministère de la Culture et de la Communication / 182 rue Saint Honoré / 75001 PARIS	Représentant des Entreprises Extérieures
Nom : / Fonction : / Date : / Signature	Entreprise (1) : / Nom : / Fonction : / Date : / Signature
	Entreprise (2) : / Nom : / Fonction : / Date : / Signature
	Entreprise (3) : / Nom : / Fonction : / Date : / Signature