# Dossier relatif au projet d’implantation de la nouvelle

# Direction Interrégionale Grand Sud Ouest

# I- Informations générales.

# I.1 Destination des lieux – Activités et objectifs de « production ».

Ces locaux accueilleront les effectifs fonctionnels actuellement en résidence administrative au :

Centre d’Activités les Echoppes

156 avenue Jean Jaurès

33600 Pessac

L’objectif est de remplacer l’actuelle DIR afin de doter les agents d’un site opérationnel dédié aux activités et missions qui leur sont confiées, dans le respect des moyens analysés dans le cadre du cahier des charges des centres archéologiques de l’INRAP.

# I.2 Nature, environnement et emplacement du site.

Les locaux sont situés dans une maison bourgeoise sise :

210 Cours Victor Hugo

33130 Bégles

Le bâtiment se développe sur 4 niveaux :

- Un sous sol de 128.75 m2

- Un RDC de  146.35 m2

- Un  1er étage de 130.95 m2

- Un  2nd étage de 109.40 m2

Les transports de proximité sont :

Transports Urbains :

Tramway ligne C Les aubiers / Bègles via Gare Saint Jean Station Terres Neuves à 700 m correspondances avec ligne A Porte de Bourgogne et ligne B à Place des Quinconces

Bus : accès direct au site par les lignes de bus N° 22 (Palais de Justice/Bègles)  23 et 23 express (Porte de Bourgogne / Bègles) (fréquence : toutes les 15 à 20 minutes).

Transports régionaux :

SNCF : Gare de Bordeaux Saint Jean, correspondance avec tramway ligne C

Gare de Bègles desservie par les lignes de bus N° 22, 23, 23ex et 34 (fréquence : toutes les 15 à 20 minutes) durée du trajet 5 minutes, durée du trajet à pied 10 minutes.

Route : accès à la rocade de Bordeaux en 3 minutes sortie 18, 20 et 21 puis accès autoroute A10 vers Poitiers Paris, A62 vers Agen, Montauban, Toulouse, A 63 vers Bayonne.

Aéroport de Mérignac à 20 minutes par la rocade

Les autres commodités sont : commerces, restaurants et hôtels, divers fournisseurs et grands magasins implantés à proximité immédiate.

# I.3 Effectifs.

L’effectif affecté dans ces locaux est de 24 agents fonctionnels.

# I.4 Processus de « production ».

REZ de CHAUSSEE :

- 1 entrée

- 5 bureaux

- WC homme/femme avec lavabo

1er ETAGE :

-  	4 bureaux

-	1 local d’archives

-	1 local technique

- 	1 WC avec lavabo

2ème ETAGE :

- 5 bureaux

- 1 local technique

- 1 WC avec lavabo

SOUS SOL :

- 1 salle de réunion

- 1 cuisine ouvrant sur une cour anglaise

- 1 salle de repos ouvrant sur une cour anglaise

- 1 salle d’archive

# II- Plans de masse, circulations et implantations.

# II.1 Circulations extérieures aux bâtiments.

# II.1.a Flux de circulation.

### Sans objet.

### Site entièrement clôturé et fermé par un portail à double battant et un portillon à commande électrique.

# II.1.b Circulation des piétons.

### Sans objet

# II.1.c Circulation des véhicules et engins.

### Sans objet

# II.2 Implantation des bâtiments et des aires.

Le bâtiment est centré sur la parcelle. Le parking occupe la partie ouest un jardin se développe à l’arrière et à l’avant du bâtiment.

### Les véhicules des agents seront garés en épi le long de la clôture ouest du bâtiment, les places seront matérialisées au sol.

### Des places pour les visiteurs sont disponibles sur le cours Victor Hugo.

# II.3 Circulations intérieures aux bâtiments.

# II.3.a Flux de circulation.

### Sans objet

# II.3.b Circulation des piétons.

### Au rez de chaussée : 1 entrée principale en façade, 1 issue de secours en arrière du bâtiment

En sous-sol : accès par la cour anglaise

# II.3.c Circulation des véhicules et engins.

### Sans objet

# III- Structure des bâtiments.

Construction traditionnelle en pierre de taille, couverture en ardoise

# III.2 Sols.

# III.2.a Nature.

Les sols sont en parquet, en carrelages dans les sanitaires

# III.2.b Nettoyage.

L’entretien des locaux sera assuré par une entreprise de nettoyage. La périodicité ne sera pas inférieure à celle indiquée dans la brochure  « Centres Archéologiques, éléments de cahier des charges »

# III.3 Façades.

# III.3.a Portes et portails.

Entrée dans l’immeuble par digicode et clé

Bâtiment sous alarme.

# III.3.b Vitrages sur extérieur.

Les bureaux sont tous dotés d’ouvrants équipés de volets intérieurs et extérieurs. Aucun espace de bureau ou espaces assimilés n’est en second ou 3ème jour.

# III.3.c Accès et nettoyage.

Le nettoyage des vitres est réalisable par l’intérieur des locaux. Un contrat de nettoyage par un prestataire extérieur est prévu.

# III.4 Ascenseurs, monte-charge, escaliers.

# III.4.a Ascenseurs.

Sans objet

# III.4.b Escaliers.

Escalier  desservant l’ensemble du bâtiment

# III.6 Locaux sociaux.

# III.6.a Installations sanitaires.

Les locaux sont équipés de 4 WC au RDC et de deux blocs dans les étages.

# III.6.b Lieu de restauration.

La prise de repas sur place sera assurée dans un local spécifiquement aménagé à cet effet.

# III.6.c Salle de détente.

La salle de restauration est également la salle de détente.

# III.6.d Vestiaires.

Sans objet

# IV- Fluides, énergies, installations lourdes.

# IV.1 Installations électriques et éclairage artificiel.

# IV.1.a Installations électriques.

Le plateau sera alimenté en 220V. Le contrôle périodique de l’installation sera assuré par un prestataire (APAVE).

# IV.1.b Eclairage artificiel.

L’éclairage artificiel principal de l’ensemble des locaux sera assuré au moyen de luminaires avec grilles de défilement.

L’éclairage des bureaux et des lieux de vie sera dimensionné à 300 lux, les circulations auront un éclairage artificiel classique.

# IV.2 Assainissement de l’air et ventilation.

# IV.2.a Locaux à pollutions non spécifiques.

Assuré par les ouvrants présents dans toutes les pièces

# IV.2.b Locaux à pollutions spécifiques.

# Les cabinets d’aisances sont équipés de fenêtre.

# IV.3 Chauffage et confort d’été.

# IV.2.a Mode de chauffage.

Il s’agit d’un chauffage central au gaz.

# IV.2.b Confort d’été.

Volets intérieurs.

# V- Bruit, incendie, explosion.

# V.1 Bruit.

Pas de mise en œuvre sur ce site d’équipements ou de processus opératoires générant une nuisance sonore particulière.

# V.2 Incendie, explosion.

# V.2.a Moyens d’extinction.

Des extincteurs seront installés.

Le nombre et le type d’extincteurs seront adaptés sur la base des prescriptions données par l’organisme ayant en charge la fourniture et l’entretien périodique des équipements.

# V.2.b Organisation de la prévention incendie.

Un plan d’implantation des extincteurs et d’évacuation en cas d’urgence sera établi par le prestataire mentionné au chapitre précédent.

# VII- Aménagement des bureaux.

# VII.1 Vitrages.

Toutes les pièces sont équipées de fenêtres.

# VII.2 Aménagement intérieur.

L’ensemble des bureaux sera équipé avec un mobilier neuf à l’issue d’une étude d’implantation réalisée par un fournisseur (ergonomie et optimisation de l’espace).

Le réseau informatique est neuf.

Un audit sera réalisé préalablement à l’installation des postes par la DSI.

# Liste des annexes :

Plan de situation du site retenu

Plans actuels de l’immeuble soumis à l’avis du C.H.S.