CHSCT du 29 juin 2016 (report 24 juin) – pour partie, points non traités lors du CHSCT du 24 mai 2016

NB : de 9h15 à 14h15, sans pause…

1. Prévention du risque légionnelles : recensement des douches à éliminer (pour avis)

2. Centre d’Interprétation de l’Histoire du Louvre (CIHL), pavillon de l’horloge : présentation et compte-rendu visite du CHSCT du 2 juin (pour information)

3. Point procédure de gestion de l’évacuation en cas d’incendie (pour information)

4. Présentation des évolutions du schéma directeur incendie par la DPAJ (pour information)

5. Présentation du tableau de suivi AT/MP (pour information)

6. Compte-rendu visite CHSCT vestiaires Oratoire (pour information)

7. Modalités d’organisation des ateliers pédagogiques à compter de septembre 2016 (pour information)

8. Présentation par la DMPC du projet de refonte de la signalétique (pour information)

9. Point Centre de Conservation Louvre à Liévin : présentation de l’Avant-Projet Définitif et organisation d’un groupe de travail pluridisciplinaire relatif aux conditions de travail envisagées (pour information)

10. Point relatif aux recommandations du HFDS de mettre en œuvre des mesures de contrôle aux accès des personnels et des salariés des prestataires et des concessionnaires (pour information)

11. Questions diverses

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sujet** | **Administration** | **Questions & pb soulevés** | Notes **Lo** | **Avis** (votes) |
| 1. Prévention du **risque légionnelles** : recensement des douches à éliminer  (pour avis)  docs :  . résumé 3 p. . tablo A3 : recensement douches | Suppression du risque (de 186 à 92) : - suppression de douches peu utilisées (infirmerie Rohan + RdC Mollien)  - suppressions pour travaux (projet Oratoire, en région Napoléon niveaux mezzanine & ss pyramide : salle sport, locaux sociaux H/F)  V. Forey : pb source disparate cause amplitude du réseau Dr Chérin : pas de pb de nombre douches car palais largement couvert seule nécessité : pour travaux insalubres/salissants | - douches pas utilisées qd pas nettoyées ni fermées > cercle vicieux (id. WC) - agents peuvent utiliser douches sans travaux salissants = confort pour tous  - étonnant d’éliminer pb plutôt qu’y répondre  - point à faire avant fin travaux Oratoire pour nombre de douches à y remettre  (attention : vigilance) | PV 10.2.16 : Mme Lemonier raccord ballon plutôt que long réseau (ex. PC Napoléon) + à voir CVHSCT 21.1.16 : démarches sur le réseau eau chaude, Gilles Berda | **Abstention** (Fsu ; Sud) cause danger éloigné mais confort réduit > agents  Pour (Cgt)  … à vérifier |
| 2. Centre d’Interprétation de l’Histoire du Louvre (CIHL), **pavillon de l’horloge** : présentation (pour information) | . Parcours vertical sur 3 niveaux, à partir de la crypte Sully . Espaces poreux : libre circulation depuis ces espaces, à chaque étage V. Forey : débuts difficiles mais rétablis dès que visites du prestataire (cabinet SFPS) en charge du suivi de chantier > plus attentifs à l’avenir + voir diffusion « fiche travaux » aux agents, avec référent pour récolter remontée infos/pb S. Leduc : associer tous en amont des chantiers (ex. Pyramide, locaux sociaux Mollien : DAPS associée dès le départ) C. Finance : retrouver circulation normalisée pour constat éventuels pb | Mauvaises conditions pdt chantier :  . pas d’infos aux agents, foule sans compréhension du sens de circulation . pas de confinement du chantier alors qu’ouvriers protégés contrairement aux agents-Louvre (bruit, poussière, câbles au sol, …) . bcp chantiers actu, trop monde in situ, pb planning, travaux nuit multiples alors qu’effectif réduit  > chantier sur site occupé (« clôt et indépendant ») . quid flux public avec toutes ces modifs ? . ajout pb afflux au début ouverture si com’ = grosse difficulté pour réguler (ex. Pav° Sessions au début) |  |  |
| 2bis. CR visite CHSCT du CIHL (2 juin) (info) |  |  |  |  |
| 3. Point Centre de Conservation Louvre à **Liévin** : présentation de l’Avant-Projet Définitif et organisation d’un groupe de travail pluridisciplinaire relatif aux conditions de travail envisagées (pour information) |  |  |  |  |
| 10. Point relatif aux recommandations du HFDS de mettre en œuvre des **mesures de contrôle aux accès** des personnels et des salariés des prestataires et des concessionnaires (pour information) |  |  |  |  |
| 3. Point procédure de **gestion de l’évacuation en cas d’incendie** (pour information) |  |  |  |  |
| 4. Présentation des évolutions du **schéma directeur incendie** par la DPAJ (pour information) |  |  |  |  |
| 5. Présentation du **tableau de suivi AT/MP** (pour information) |  |  |  |  |
| 6. Compte-rendu visite CHSCT vestiaires Oratoire (pour information) |  |  |  |  |
| 7. Modalités d’organisation des ateliers pédagogiques à compter de septembre 2016 (pour information) |  |  |  |  |
| 8. Présentation par la DMPC du projet de refonte de la signalétique (pour information) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11. Questions diverses |  |  |  |  |