**CHSCT du 29 juin 2016** (report 24 juin)

pour partie, points non traités lors du CHSCT du 24 mai 2016

NB : de 9h15 à 14h15, sans pause…

1. Prévention du risque légionnelles : recensement des douches à éliminer (pour avis)

2. Centre d’Interprétation de l’Histoire du Louvre (CIHL), pavillon de l’horloge : présentation et compte-rendu visite du CHSCT du 2 juin (pour information)

3. Point procédure de gestion de l’évacuation en cas d’incendie (pour information)

4. Présentation des évolutions du schéma directeur incendie par la DPAJ (pour information)

5. Présentation du tableau de suivi AT/MP (pour information)

6. Compte-rendu visite CHSCT vestiaires Oratoire (pour information)

7. Modalités d’organisation des ateliers pédagogiques à compter de septembre 2016 (pour information)

8. Présentation par la DMPC du projet de refonte de la signalétique (pour information)

9. Point Centre de Conservation Louvre à Liévin : présentation de l’Avant-Projet Définitif et organisation d’un groupe de travail pluridisciplinaire relatif aux conditions de travail envisagées (pour information)

10. Point relatif aux recommandations du HFDS de mettre en œuvre des mesures de contrôle aux accès des personnels et des salariés des prestataires et des concessionnaires (pour information)

11. Questions diverses

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sujet** | **Administration** | **Questions & pb soulevés** | Notes **Lo** | **Avis** (votes) |
| 1. Prévention du **risque légionnelles** : recensement des douches à éliminer (pour avis)docs : . résumé 3 p.. tablo A3 : recensement douches | Suppression du risque (de 186 à 92) :- suppression de douches peu utilisées (infirmerie Rohan + RdC Mollien) - suppressions pour travaux (projet Oratoire, en région Napoléon niveaux mezzanine & ss pyramide : salle sport, locaux sociaux H/F)V. Forey : pb source disparate cause amplitude du réseauDr Chérin : pas de pb de nombre douches car palais largement couvertseule nécessité : pour travaux insalubres/salissants | - douches pas utilisées qd pas nettoyées ni fermées > cercle vicieux (id. WC)- agents peuvent utiliser douches sans travaux salissants = confort pour tous- étonnant d’éliminer pb plutôt qu’y répondre- point à faire avant fin travaux Oratoire pour nombre de douches à y remettre (attention : vigilance) | PV 10.2.16 : Mme Lemonierraccord ballon plutôt que long réseau (ex. PC Napoléon)+ à voir CHSCT 21.1.16 : démarches sur le réseau eau chaude, Gilles Berda | **Abstention** (Fsu ; Sud) cause danger éloigné mais confort réduit > agentsPour (Cgt) |
| 2. Centre d’Interprétation de l’Histoire du Louvre (CIHL), **pavillon de l’horloge** : présentation (pour information) | . Parcours vertical sur 3 niveaux, à partir de la crypte Sully. Espaces poreux : libre circulation depuis ces espaces, à chaque étageV. Forey : débuts difficiles mais rétablis dès que visites du prestataire (cabinet SFPS) en charge du suivi de chantier > plus attentifs à l’avenir + voir diffusion « fiche travaux » aux agents, avec référent pour récolter remontée infos/pbS. Leduc : associer tous en amont des chantiers (ex. Pyramide, locaux sociaux Mollien : DAPS associée dès le départ)C. Finance : retrouver circulation normalisée pour constat éventuels pb | Mauvaises conditions pdt chantier : . pas d’infos aux agents, foule sans compréhension du sens de circulation. pas de confinement du chantier alors qu’ouvriers protégés contrairement aux agents-Louvre (bruit, poussière, câbles au sol, …). bcp chantiers actu, trop monde in situ, pb planning, travaux nuit multiples alors qu’effectif réduit > chantier sur site occupé (« clôt et indépendant »). quid flux public avec toutes ces modifs ?. ajout pb afflux au début ouverture si com’ = grosse difficulté pour réguler (ex. Pav° Sessions au début) | - Pb de cohabitation travaux/site occupé (public & agents) :dorénavant, mise en place d’une fiche d’information à destination des agents sur site (« fiche travaux »)- pb effectif (nombre)/espace- S. Leduc argue d’un dispositif suffisant (vidéosurveillance sur parcours, alarmes sonores pour les vitrines, champs électromagnétiques si déplacement d’objets) > règlages en cours (!) |  |
| 2bis. CR visite CHSCT du CIHL (2 juin) (info) | Pavillon de l’horloge, salles Histoire du Louvre (voir doc) | Pas de surveillance sur tout le cheminement des fossés (vu incidents ex. foulure/galets) | Presta Cabinet SFPS (?) pour suivi des conditions du chantier | Validation PV visite :- **Abstention** Snac-Fsu- Pour CGT- Contre Sud |
| 3. Point **Centre de Conservation Louvre à Liévin** : présentation de l’Avant-Projet Définitif et organisation d’un groupe de travail pluridisciplinaire relatif aux conditions de travail envisagées (pour information) | - ouverture prévue : janvier 2019- APS > APD (avant-projet définitif) et GT (groupe de travail) pluridisciplinaire "conditions de travail"- déjà en place : groupe projet architectural = DPAJ- s'ajoute dorénavant : . groupe projet fonctionnement, pilotage confié au directeur-délégué (Brice M.)/DRC23 juin PM : 1ère réunion (au moins 1 représentt/domaine concerné) > réunions trimestrielles à venir. réunions thématiques (manipulation des œuvres, conditions consultation, conditions de travail - avec OS). déjà contacts avec collectivités territoriales locales= restitution des travaux > comité de pilotage général du projet > mise en œuvre21 avril : remise de l'APD Liévin et validation en cours (? interlocuteurs)20 mai : APD présenté aux OS (organisations syndicales) = répartition des espaces, mobilier de réserve, solutions techniques et fonctionnalités> utilisateurs/agents, lumière, confort thermique, "lieu de vie", sécurité incendie, sûreté | - réserves : définition du mobilier en place- baie ouest : vitre renforcée > sécurité- RdC : répartition espaces stabilisée- espace-vie : retrait accès vers terrasse- sûreté : gros travail effectué :. plus de caméras et de badgeage. portail avec barrière (blocage possible). potelet rétractable. volets sur le parcours circula° livrai°- question sur l’évacuation (peu d’issues)- circulation : 42 m ?- vie quotidienne (cf réunion 23.6.16 ?)Sud : - perversité de nous solliciter pour projet rejeté- remarque idée du travailleur uniqmnt costume-cravate (cf powerpoint)KM : phases à définir plus précisément. 1 : installation. 2 : déploiement. 3 : final/mise en marche-quotidien | - Snac-Fsu (Lo) :- Projet incohérent dès la conception, au vu de l’objectif et de l’organisation du travail quotidien du personnel du Louvre (conservation, régie, ateliers), et des personnes extérieures (chercheurs, restaurateurs).- Nbre personnes s/place :Aucune possibilité de se prononcer sur l’adéquation avec les espaces et services in situ, dès lors que l’on ne connaît ni l’organisation du travail ni le nombre de personnels amenés à y travailler.Rép. BM : organigramme-cible en cours (!)- pb du tout électronique (panne !) > KM méprisant « nous n’y avions pas pensé avant... »- remarques & questions simples et efficaces de la représentante du MCC (ingénieure santé & sécurité) :y a-t-il un cahier des charges préalable ?Rép. Valérie Forey : oui, il y a un programme (!)- les fenêtres sont-elles occultables ? Pas sur partie zénithales- code du travail exige des ouvrants, ds les buro, au niveau des yeux (régula° lumière)Rép. B.Mathieu : éventuelle ou. vers ext. en cours (!) + étude acoustique |  |
| 10. (11?) Point relatif aux recommandations du HFDS de mettre en œuvre des mesures de **contrôle aux accès des personnels et des salariés** des prestataires et des concessionnaires (pour information) | - bcp d’accès de services- 60 000 accès pers. « étrangères » /an (comptage Naga) |  |  |  |
| 3. Point procédure de gestion de l’**évacuation en cas d’incendie** (pour information) | fait suite au CHSCT du 25 mars : avis demandé > annexes de la procédure finalisée demandées par les OSNote & annexes (11 p.) du PD Louvre du 3.5.16 "procédure de gestion des évacuations incendie en application du Code du travail afin d'assurer la sécurité des agents au sein des bâtiments et terrains de l'établissement public du musée du Louvre"- resp. de chaque directeur pour son équipe et sa zone- exercices incendie/semestre (puis constats et améliorations)- désignation/formation d'EPI (équipiers de 1ère intervention), de resp. d'évacuation, de guide-files, de sere-files- mesures spécifiques personnes à handicap- rapidité d'intervention : donner alarme et agir- alarme distincte- procédure (instructions + plan d'évacuation) à compléter/directeur concerné, communiquée et affichée > tous- matériel vérifié/actualisé (extincteurs, plans)- fiche d'appel (nom des personnes de la zone pour fin d'évacuation) |  |  |  |
| 4. Présentation des **évolutions du schéma directeur incendie (SDI)** par la DPAJ (pour information) | (Doc SDI)- Sully : ajout de robinet incendie- éclairage de sécurité ds salles (ex. s. étrusques/romaine)- système totalement repris > visiteurs (+ qq évolu° pour agents > vers un standard des équipements)- nouvo PC central (PCI) : poste commandmt Incendie- désenfumage créé pour salons Napoléon III | Sud :- pour évaluer ces « évolutions » = quel était l’existant ?+ Dde constat préalable pour le CHSCTRép. Samia = registre sécurité-incendie avec le CR soulignant le pb du tps d’évacuation- expériences récentes : fermeture des péristyles gênante pour évacuation (pompiers pas les clefs!) ; nivo Napoléon, désenfumage compliqué cause risque panique du public ( ? lieu évacua°?)Rép. Capt : exception est faite sous pyramide pour le désenfumage > préconisa° Inspec° = tjrs accès au belvédère & évacua° public via issues secours- pb fuite sous bassins (der essai x trappes désenfumage)Rép. Vforey : travx rénova° à venir (coût énorme)- pb info source de l’incendie > les agents : portes fermées & panique publicRép. Info via chq PC : fait ou en cours- pb langage commun SPSI xPC (ex. localisa°) |  |  |
| 5. Présentation du **tableau de suivi AT/MP** (pour information)**AT** : accident de travail**MP** : maladie professionnelle | (Doc)- réunion 1 x /mois (Soraya, Nora, Gary)- Nelle procédure :. info via RAF (resp. adm. & financier). transmi° vers assist. Préven° (Samia). envoi aux direc° concernées. tablo complété au fur et à mesure | - Pb suivi des dysfonctionnements constatés suite à AT (accident de travail) : demande Snac-Fsu : donner un délai maxi pour réponse + mise en œuvre préconi°Rép. KM : pas réaliste (!)- pb valida° /réelle prise en Cpte préconisa°- Sud : malaise émarge comme AT ?Rép. Dr Chérin : AT = cause extérieure- pb refus prise en charge AT par certains praticiens (+ pharmacies)Rép. Dr : faire remonter leur nom |  |  |
| 6. Compte-rendu **visite CHSCT vestiaires Oratoire** (pour information) | (doc) |  |  |  |
| 7. (8?) Modalités d’**organisation des ateliers pédagogiques** à compter de septembre 2016 (pour information) | (doc)- signalétique sur site .fr, sur le doc après réserva°, au nivo des entrées- parcours des activités vus avec la DAPS- programme trimestriel : faire remonter si pb |  |  |  |
| 8. (9?) Présentation par la DMPC du projet de **refonte de la signalétique** (pour information) | révision de la signalétique :- attention portée à l’accessibilité (compréhension & handicap visuel)- chq plan : 13 langues + accès handicap- Nelle numérota° : selon normes internationales- enquête de satisfaction prévue (enquête projet Pyramide) | CGT : DAPS pas intégrée dans réflexionRép. Marina : pourtant prévu GT avec agents, avec remontée via encadrants (cf questionnaires)CGT-Sud : agents ne l’ont pas reçuRép. Marina : réédi° plusieurs fois/an (proch. déc.) > faire remonter ttes remarques agents DAPS |  |  |
| 11. Questions diverses |  | - Snac-Fsu/Lo : n’est pas en mesure de soulever les questions prévues du fait de l’heure tardive et de la durée des échanges (5 h) > par écrit- CGT :. référent radioprotection à désignerRép. DRH : OK 3 candidats suite appel. surface salle formation = 18 m² (pas 20). pb WC H. public 1er Mollien (fuite). contrôle hygrométrique sous pyramide- Sud :. dysfonctionnts caisses-contrôle (réso grpes, ventila°, odeur, poussière, flux, T°, sécurité)Rép. Sleduc/Dr/KM : accroissmt fréquence ménage, climat amélioré (ce jour). alertes travx la nuit (tensions suite multiplica° des chantiers)Rép. VF : après 5 juillet, moins de travx. moyens accordés aux membres du CHSCT (cf note MCC 26.2.13 & arrêté 10.14 > 01.16).PPRI (inonda°) : ressenti d’exclusion/inutilité des ASM alors que c’est leur missionRép. KM : retour d’expérience en cours ; pas ds l’intention d’exclure, notamment les agents de nuit ; zones fermées/oeuvres confinées un peu en urgence (!) |  |  |